Организация	________________________________________________________________

Объект	___________________________________________________________________

Адрес	___________________________________________________________________

- Характеристики нагрузки

  - Количество фаз	 1 	 3

  - Номинальное напряжение на нагрузке, В	 220	 230	другое___

  - Частота напряжения на нагрузке, Гц 	 50 	 60

  - Характер нагрузки (Cos )	______________

  - Гальваническая развязка нагрузки	 ДА 	 НЕТ

  - Коэффициент гармоник тока, % 	______________

  - «Крест фактор» нагрузки (C.F.= Peak / RMS)	______________

  - Тип питаемого оборудования, сфера деятельности

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Характеристики рабочего режима

  - Ток, потребляемый нагрузкой, А	_____________ фаза A

_____________ фаза B

_____________ фаза C

- Параметры сети

  - Количество входных фаз	 1 	 3

  - Напряжение сети, В	 220 	 380	другое ___

  - Частота сети, Гц	 50 	другая ___

  - Наличие нейтрали	 ДА	 НЕТ

  - Коэффициент несинусоидальности напряжения 	______________

- Характеристики аварийного режима

  - Ток, потребляемый нагрузкой, А	_____________ фаза A

_____________ фаза B

_____________ фаза C

  - Нормируемая продолжительность

аварийного режима, мин	_____________

  - Частота пропадания сетевого напряжения	___раз в ___ час / день / месяц

  - Работа от ДГУ	 ДА 	 НЕТ

- Вариант исполнения системы

  - Внешний сервисный байпас 	 ДА 	 НЕТ

- Характеристики АБ

  - Требуемое время заряда АБ, ч	____________

  - Требуемое время автономной работы, мин 	____________

  - Тип АБ	 необслуживаемые

классические

  - Желаемый срок службы АБ	 5 лет 	 10 лет

  - Размещение АБ	 внутреннее

на стеллажах

в шкафах

- Удаленный контроль, мониторинг

  - Реле сигнализации	 ДА 	 НЕТ

  - Другое	__________________

- Дополнительное оборудование

  - АВР на входе системы	 ДА 	 НЕТ

  - Щит вводно-распределительный	 ДА 	 НЕТ

  - Щит распределения нагрузки	 ДА 	 НЕТ

  - Сервисные розетки 220В	 ДА 	 НЕТ

- Характеристики объекта

  - Температура в помещении, °С	____макс. ____мин. ____средн.

  - Планируемая площадь для размещения

оборудования, м2	_____________

  - Необходимость кабельной разводки	 ДА 	 НЕТ

  - Размещение объекта	 промышленная зона

жилая зона

зона, удаленная от города

другое _________________

Дата заполнения «___» __________ 202__г.	 Заполнил______________________ (должность, Ф.И.О.)